#

#  УТВЕРЖДАЮ:

 Генеральный директор

 АО ДПО «Пластик»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Караваев Ю.А.

 «\_\_\_» март 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |
| --- |
| На выполнение строительно-монтажных работ  |
| **по изготовлению и монтажу площадок обслуживания осушителей на отметке +3,300 и +6,300 АО «ДПО «Пластик», по адресу: 606000,****Нижегородская обл., г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д. 15А, кад. № 52:21:0000002:240** |

| Перечень основных данных и требований |
| --- |
| 1. Заказчик | АО «ДПО «Пластик» |
| 2. Проектная организация | Проектная документация – Раздел 1. «Конструктивные решения» 002-П-2021-КР |
| 3. Наименование объектов | Цех литьевых изделий на отметке +3,300 и +6,300 |
| 4. Основание для выполнения строительно-монтажных работ | Договор строительного подряда |
| 5. Вид строительства | Изготовление и монтаж металлоконструкций площадок обслуживания |
| 6. Район и пункт строительства | Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе д.15А  |
|  7. Состав производства и особые условия | При выполнении работ:- обеспечить обеспыливание места работ;- оформлять наряд-допуск перед проведением огневых работ; |
|  8. Объем работ | 1. Изготовление металлоконструкций и нанесение антикоррозионного покрытия в заводских условиях – 6,917 т;
2. Монтаж металлоконструкций – 6,917т.
 |
| 9. Стоимость работ | Предоставить КП и сметный расчет ресурсным методом в ГЭСН |

Начальник ОКС: /Голев А.Е./